Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON

QJB	LUFTSPJÄLL

QJB.1	Vridspjäll

QJB.11	Vridspjäll med helt blad

SPxx

Cirkulärt avstängningsspjäll med helt blad försett med en tätningsring av EPDM-gummi.

Fabrikat: Lindab

Typ: DTU

Täthetsklass: 4

Tryckklass: 	Ø80-315 uppfyller tryckklass C i stängt läge 
	Ø400-630 uppfyller tryckklass B i stängt läge
	Ø800-1000 uppfyller tryckklass A i stängt läge

Ansl dim: 	Ø80-1000 mm	x st