Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON

QJB	LUFTSPJÄLL

QJB.2	Irisspjäll

SPxx

Irisspjäll med mätuttag för kontrollmätning av luftflöde samt manuell inställning av luftflöde.

Fabrikat: Ekovent

Typ: EKO-SI

Material: xxxx

Täthetsklass: C

Ansl dim: 	Ø80-800 mm	x st