Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON

QJB	LUFTSPJÄLL

QJB.1	Vridspjäll

QJB.11	Vridspjäll med helt blad

SPxx

Cirkulärt injusteringsspjäll med avklippt blad.

Fabrikat: Lindab

Typ: DRU 
Material: xxxx

Täthetsklass: 0

Tryckklass: 	Ø80-1000 uppfyller tryckklass A i stängt läge

Ansl dim: 	Ø80-1000 mm	x st